**ООО«ВОЛЬТА»**

**Опросный лист для заказа КТП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип подстанции** | | Однотрансформаторная (тупиковая) | КТП-Т | |  |
| Однотрансформаторная (проходная) | КТП-П | |  |
| Шкафного типа (на пасынках) | КТПш | |  |
| Мачтового типа (столбовая) | СТП | |  |
| Двухтрансформаторная | 2КТП | |  |
| **№** | **Наименование** | | **Комплектация**  **заказчика** | **Примечания** | |
| 1. | Мощность подстанции кВа**(16-1000)** | |  |  | |
| 2. | Номинальное напряжение на стороне ВН кВ **(6 или 10)** | |  |  | |
| 3. | Исполнение вводов-выводов ВН/НН: воздух-воздух **(В/В)**, воздух-кабель **(В/К)**, кабель-кабель **(К/К)**, кабель-воздух **(К/В)** | |  |  | |
| **Комплектация РУВН** | | | | | |
| 4. | Ввод : ВНА-10/630 **(В)** или РВЗ-10/630 **(Р)** | |  |  | |
|  | |  |  | |
| Секционирование по ВН **(да или нет)** | |  |  | |
| Комплектация РЛНД-1-10/400 **(да или нет)** | |  |  | |
| 5. | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН | |  |  | |
| 6. | Комплект: разрядников РВО **(Р)**, ограничителей ОПН **(О)** | |  |  | |
| 7. | Трансформатор силовой масленый ТМ(ТМГ), **(да или нет)/схема и группа соединения.** | |  |  | |
| **Комплектация РУНН** | | | | | |
| 8. | **Вводной коммутационный аппарат** | |  |  | |
| Разъединитель ВР или РЕ | |  |  | |
| Автоматический выключатель ВА**(В),** предохранитель **(П)** | |  |  | |
| 9. | Аппараты отходящих линий 0,4: Авт. выкл. **(А)** или РПС **(Р)** | |  |  | |
| Линия 1 | |  |  | |
| Линия 2 | |  |  | |
| Линия 3 | |  |  | |
| Линия 4 | |  |  | |
| Линия 5 | |  |  | |
| Линия 6 | |  |  | |
|  | Секционирование по НН: (автомат **(А)** или разъединитель **(Р)**, **нужен ли АВР** | |  |  | |
| 10. | Комплект ОПН-0,4 **(да или нет)** | |  |  | |
| 11. | Учет: активный **(А)**, реактивный **(Р)**, активно-реактивный **(АР)** | |  |  | |
| 12. | Уличное освещение **(да или нет)** | |  |  | |
| Номинал авт. выкл. для уличного освещения **(А)** | |  |  | |
| Дополнительный учет на уличное освещение **(да или нет)** | |  |  | |
| 13. | Приборы контроля /вольтметр 1шт, амперметр 3шт/ **(да или нет)** | |  |  | |
| **Дополнительно** | | | | | |
| 14. | **Коридоры обслуживания** | |  |  | |
| На стороне ВН **(да или нет)** | |  |  | |
| На стороне НН **(да или нет)** | |  |  | |
| 15. | Количество КТП в заказе **(шт)** | |  |  | |

Примечание:

Заказчик (наименование организации, контактное лицо, телефон) :

Согласовано(дата, подпись, печать):

***Тел.: 8-919-716-50-42 - Михаил Владимирович***

***Тел.: 8-902-797-96-05 - Серей Иванович***

***Е-mail: voltaperm2020@mail.ru***