**ООО«ВОЛЬТА»**

**Опросный лист для заказа КТП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип подстанции** | Однотрансформаторная (тупиковая) | КТП-Т |  |
| Однотрансформаторная (проходная) | КТП-П |  |
| Шкафного типа (на пасынках) | КТПш |  |
| Мачтового типа (столбовая) | СТП |  |
| Двухтрансформаторная | 2КТП |  |
| **№** | **Наименование** | **Комплектация** **заказчика** | **Примечания** |
| 1. | Мощность подстанции кВа**(16-1000)** |  |  |
| 2. | Номинальное напряжение на стороне ВН кВ **(6 или 10)** |  |  |
| 3. | Исполнение вводов-выводов ВН/НН: воздух-воздух **(В/В)**, воздух-кабель **(В/К)**, кабель-кабель **(К/К)**, кабель-воздух **(К/В)** |  |  |
| **Комплектация РУВН** |
| 4. | Ввод : ВНА-10/630 **(В)** или РВЗ-10/630 **(Р)** |  |  |
|  |  |  |
| Секционирование по ВН **(да или нет)** |  |  |
| Комплектация РЛНД-1-10/400 **(да или нет)** |  |  |
| 5. | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  |  |
| 6. | Комплект: разрядников РВО **(Р)**, ограничителей ОПН **(О)** |  |  |
| 7. | Трансформатор силовой масленый ТМ(ТМГ), **(да или нет)/схема и группа соединения.** |  |  |
| **Комплектация РУНН** |
| 8. | **Вводной коммутационный аппарат** |  |  |
| Разъединитель ВР или РЕ |  |  |
| Автоматический выключатель ВА**(В),** предохранитель **(П)** |  |  |
| 9. | Аппараты отходящих линий 0,4: Авт. выкл. **(А)** или РПС **(Р)** |  |  |
| Линия 1  |  |  |
| Линия 2  |  |  |
| Линия 3  |  |  |
| Линия 4 |  |  |
| Линия 5 |  |  |
| Линия 6 |  |  |
|  | Секционирование по НН: (автомат **(А)** или разъединитель **(Р)**, **нужен ли АВР** |  |  |
| 10. | Комплект ОПН-0,4 **(да или нет)** |  |  |
| 11. | Учет: активный **(А)**, реактивный **(Р)**, активно-реактивный **(АР)** |  |  |
| 12. | Уличное освещение **(да или нет)** |  |  |
| Номинал авт. выкл. для уличного освещения **(А)** |  |  |
| Дополнительный учет на уличное освещение **(да или нет)** |  |  |
| 13. | Приборы контроля /вольтметр 1шт, амперметр 3шт/ **(да или нет)** |  |  |
| **Дополнительно** |
| 14. | **Коридоры обслуживания** |  |  |
| На стороне ВН **(да или нет)** |  |  |
| На стороне НН **(да или нет)** |  |  |
| 15. | Количество КТП в заказе **(шт)** |  |  |

Примечание:

Заказчик (наименование организации, контактное лицо, телефон) :

Согласовано(дата, подпись, печать):

 ***Тел.: 8-919-716-50-42 - Михаил Владимирович***

***Тел.: 8-902-797-96-05 - Серей Иванович***

***Е-mail: voltaperm2020@mail.ru***